## 工料机汇总调价表
附件2
材料报价单
工程名称： |  | 农林废弃物综合利用及生物质能源制品生产项目-南江县下两镇阳光村
序号 | 材料名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 报价(元) | 金额(元) | 备注
1 | UPVC排水管φ150mm |  |  | m | 44.1
2 | Y型过滤器 |  | DN100 | 个 | 1
3 | Y型过滤器 |  | DN20 | 个 | 1
4 | 标准砖 |  |  | 千匹 | 1.772
5 | 不锈钢扁钢40x4接地母线 |  |  | m | 315
6 | 成品动力配电柜 |  | (设备) | 台 | 1
7 | 成品照明配电柜 |  | 1AL | 台 | 1
8 | 单联单控开关 |  | 250V/10A | 只 | 7.14
9 | 地上式室外消火栓 |  | SS100/65-1.0 | 套 | 3
10 | 电缆 |  | WDZBN-YJV-3×16mm2 | m | 93.38
11 | 电缆 |  | WDZBN-YJV-4×185mm2+1×95mm2 | m | 134.995
12 | 电缆保护管 |  | SC-DN200 | m | 130
13 | 电缆保护管 |  | SC-DN80 | m | 90
14 | 蝶阀 |  | DN100 | 个 | 2
15 | 蝶阀 |  | DN65 | 个 | 5
16 | 镀锌钢管接头管件 |  | DN65 | 个 | 17.284
17 | 法兰挠性接头 |  | DN100 | 个 | 1
18 | 法兰水表 |  | DN100 | 个 | 1
19 | 法兰闸阀 |  | DN100 | 个 | 2
20 | 法兰止回阀 |  | DN100 | 个 | 1
21 | 防回流污染止回阀 |  | DN100 | 个 | 1
22 | 防回流污染止回阀 |  | DN20 | 个 | 1
23 | 干混抹灰砂浆 |  | M20 | t | 0.756
24 | 干混砌筑砂浆 |  | M7.5 | t | 1.277
25 | 钢材 |  | 综合 | kg | 354.65
26 | 钢筋混凝土井盖790*790 |  |  | m3 | 0.475
27 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 |  | DN100 | m | 81.2
28 | 高强钢筋螺纹钢 |  | 直径φ≤10 | t | 1.232
29 | 高强钢筋螺纹钢 |  | 直径φ12～φ14 | t | 1.186
30 | 高强钢筋螺纹钢 |  | 直径φ18～20 | t | 2.461
31 | 给水管 |  | PP-R-DN20 | m | 86.7
32 | 给水管件 |  | PP-R-DN20 | 个 | 24.055
33 | 工业吊灯LED |  | 220V | 套 | 21.21
34 | 沟槽直接头 DN100 |  | （含胶圈） | 套 | 26.172
35 | 沟槽直接头 |  | （含胶圈）DN100 | 套 | 2
36 | 沟槽直接头 |  | （含胶圈）DN150 | 套 | 63.179
37 | 焊条 |  | (高强钢筋用) | kg | 29.877
38 | 焊条 |  | 综合 | kg | 10.38
39 | 减压阀 |  | DN20 | 个 | 1
40 | 洁净级配砂石,粒径 |  | 5~31.5mm | m3 | 239.579
41 | 截止阀 |  | DN100 | 个 | 2
42 | 截止阀 |  | DN20 | 个 | 1
43 | 螺纹水表 |  | DN20 | 个 | 1
44 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 | 8
45 | 排水管连接件 |  | 150×50 | 个 | 6.06
46 | 配管 |  | SC20 | m | 174.07
47 | 配线WDZ-BYJ3×4mm2 |  |  | m | 292.6
48 | 汽油(机械) |  |  | L | 95.948
49 | 商品混凝土 |  | C15 | m3 | 1.283
50 | 商品混凝土 |  | C20 | m3 | 22.733
51 | 商品混凝土 |  | C25 | m3 | 181.8
52 | 商品混凝土 |  | C30 | m3 | 38.1
53 | 室内成品消火栓 |  |  | 套 | 5
54 | 室外塑料给水管电熔管件 |  | DN100 | 个 | 21.84
55 | 手提式灭火器 |  | MF/ABC4 | 个 | 16
56 | 水 |  |  | m3 | 122.466
57 | 水龙头 |  | DN20 | 个 | 1.01
58 | 水泥 |  | 32.5 | kg | 12847.2
59 | 塑料膨胀螺栓 |  | φ10×70 | 套 | 58.8
60 | 塑料山墙出水口 |  | φ150 | 套 | 6.06
61 | 塑料水斗 |  | φ160 | 个 | 6.06
62 | 塑料弯管 |  |  | 个 | 8.706
63 | 碎石 |  | 20～50mm | m3 | 16.369
64 | 碳钢平焊法兰 |  | DN100 | 片 | 30
65 | 碳钢平焊法兰 |  | DN150 | 片 | 6
66 | 碳钢平焊法兰 |  | DN20 | 片 | 4
67 | 碳钢平焊法兰 |  | DN65 | 片 | 10
68 | 特细砂 |  |  | m3 | 28.608
69 | 铁卡箍 |  |  | kg | 13.314
70 | 无收缩性细石商品混凝土 |  | C40 | m3 | 0.101
71 | 细砂 |  |  | m3 | 4.269
72 | 消火栓热浸镀锌加厚钢管 |  | DN100 | m | 171.535
73 | 消火栓热浸镀锌加厚钢管 |  | DN150 | m | 382.79
74 | 消火栓热浸镀锌加厚钢管 |  | DN65 | m | 29.145
75 | 型钢 |  |  | kg | 336
76 | 乙丙橡胶垫圈 |  |  | 个
77 | 闸阀 |  | DN100 | 个 | 6
78 | 闸阀 |  | DN150 | 个 | 3
79 | 止回阀 |  | DN100 | 个 | 2
80 | 自动排气阀 |  | DN25 | 个 | 1.01
81 | 总等电位端子箱 |  |  | 台 | 1
82 | 合 计
注： | 报价单位需填报含税到场价，税率13%；
具体材料规格型号详见设计。
报价单位： （盖公章）
法定代表人/单位负责人（签字）：
年 月 日